## Sheet1
附件 说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名。 2、所有产品报价不得高于最高采购价。 3、所有产品报价不得高于产品在广东省新招采子系统的挂网价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
佛山市中医院2025年医用耗材和体外诊断试剂公开遴选目录（FSSZYY-HC-202504）
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 最高限价（元） | 国产/进口 | 采购需求
1 | 消化介入材料 | 一次性活检钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 60 | 国产 | 与消化内镜配套使用，用于通过软性内窥镜钳道钳取活组织
2 | 消化介入材料 | 一次性热活检钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 580 | 国产 | 与消化内镜配套使用，在内窥镜手术中用于对人体组织进行常规切割和凝血。产品需要三类医疗器械注册证
3 | 消化介入材料 | 一次性使用异物钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 350 | 国产 | 与消化内镜配套使用，通过软性内镜抓取结石、异物或切除后的组织
4 | 消化介入材料 | 一次性高频止血钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 1917 | 国产 | 与消化内镜配套使用，利用高频电流对消化道内的组织进行电烧、凝固和止血
5 | 消化介入材料 | 一次性使用黏膜切开刀 | 刀长1.5mm-4.5mm，工作长度1650mm-2300mm，最小工作通道直径2.8mm | 把 | 3960 | 国产 | 与消化内镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流凝固和切开组织
6 | 泌尿介入材料 | 一次性使用泌尿混合导丝 | 斑马导丝，材质合金；外径2Fr-2.7Fr；导丝长度为150cm-180cm | 根 | 1200 | 国产 | 泌尿道用，内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用
8 | 泌尿介入材料 | 一次性使用输尿管导引鞘（末端可弯） | 末端可弯曲，外鞘直径为12Fr，长度 为40cm、50cm | 套 | 2500 | 国产 | 用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道；末端可弯
9 | 泌尿介入材料 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 插入部外径8.6Fr，工作通道内径3.6Fr，像素≥16万像素，观察景深2mm-50mm，工作长度540mm、670mm | 套 | 3800 | 国产 | 用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像
12 | 肿瘤介入材料 | 一次性使用无菌微波消融针 | 针尖长度：100mm-150mm,针尖直径：1.6mm-2.0mm | 根 | 8800 | 国产 | 用于人体组织间实体瘤及下肢静脉曲张的辅助治疗。产品需要三类医疗器械注册证
14 | 非血管介入通用材料 | 一次性使用引流导管 | 导管外径8Fr和10Fr；导管长度30cm；锁定式猪尾管 | 根 | 1559 | 国产 | 适用于肾造口术、脓肿、囊肿、经皮经肝胆和其他常用引流应用
19 | 心血管内科介入耗材 | 左心耳封堵器系统 | 盘体径为 16mm-36mm，腰径为 22mm-40mm | 个 | 72000 | 国产 | 用于患有非瓣膜性房颤且具有高卒中风险，同时存在口服抗凝药禁忌或不能长期坚持服用抗凝药的患者，以预防因左心耳血栓脱落引发的脑卒中等血栓栓塞事件
| 心血管内科介入耗材 | 左心耳封堵器系统--输送器 | 外径：10F（约3.33 mm） 输送鞘管外径：4.1 mm 输送鞘管长度：900 mm | 个 | 6630
23 | 外周血管介入 | 栓塞弹簧圈 | 直径5mm、7mm、14mm，长度2-16cm | 套 | 2100 | 国产 | 该产品用于在荧光屏监视下，通过导管进行动静脉血管畸形的介入性栓塞治疗
27 | 外周血管介入 | 外周球囊扩张导管 | 球囊直径:2mm-8mm,球囊长度:40mm-200mm,使用长度：130cm-150cm | 根 | 5000 | 国产、进口 | 该产品适用于髂动脉及股动脉的经皮腔内血管成形术（PTA），还可用于血液透析患者动静脉瘘狭窄的经皮腔内血管成形术（PTA）
28 | 外周血管介入 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 球囊直径:3mm-12mm,球囊长度：4mm-150mm, | 根 | 7000 | 国产 | 本产品用于外周血管系统（包括骼动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术(PTA) , 并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。还适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张
32 | 外周血管介入 | 导引鞘 | 导管鞘外径2.4-3.6mm，导管鞘内径1.8-2.7mm，有效长度45cm | 根 | 2178 | 国产 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路
34 | 外周血管介入 | 腔静脉过滤器 | 外径：6-8F；内径：5-6F；鞘长70cm-100cm；适用血管直径：18-30mm； | 套 | 18300 | 国产 | 预期在以下情况下经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞：1）当抗凝剂治疗禁忌使用时的肺血栓栓塞；2）血栓栓塞疾病抗凝剂治疗失败；3）大量肺栓塞在常规治疗疗效下降时的紧急处理；4）当抗凝剂治疗失败或禁忌使用的慢性、复发性肺栓塞
40 | 吻合器 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 切割环直径:11mm-30mm；钉数6-20枚 | 个 | 1400 | 国产 | 用于临床包皮切割缝合手术
44 | 基础卫生材料 | 一次性使用切口牵开保护器 | 外环外径50-230mm；置入环外径40-220mm；通道长度25-250mm | 套 | 800 | 国产 | 用于切口手术及微创手术，扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染
45 | 高频电刀 | 消融电极（单级） | 刀头可伸缩，刀头需含针状和刀状 | 套 | 331 | 国产 | 与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用
|  | 消融电极（单级） | 钩头直径1-3mm，杆长300-360mm | 套 | 1104
|  | 消融电极（单级） | 刀头可伸缩；需含针状和刀状；带LED灯 | 套 | 980
|  | 双极消融电极 | 滴水型，带涂层，电极长度16cm-23cm，镊尖为0.3mm-0.9mm | 套 | 1280
46 | 基础卫生材料 | 持续葡萄糖监测系统 | 传感器寿命≥7天 | 套 | 520 | 国产 | 产品用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测；产品包括：传感器套装（包括传感器组件包和敷贴器）、读取器套装或持续葡萄糖监测系统软件
47 | 基础卫生材料 | 一次性使用止血夹 | 1.一体化设计，无需安装；2、可同步旋转；3、可反复开合；4.夹子开幅为9mm和11mm； | 个 | 258 | 国产 | 与消化内镜配套使用，供内镜下在胃肠道止血和创面夹闭用
49 | 基础卫生材料 | 一次性使用子宫支架 | 各规格型号 | 个 | 970 | 国产 | 产品用于人工流产、清宫术后放置，预防或减少宫腔粘连
50 | 基础卫生材料 | 一次性使用压力监测传感器 | 测压范围 -50 mmHg ～ 300 mmHg | 个 | 218 | 国产 | 该产品适用于连接有创监护仪，测量人体动脉压、中心静脉压、肺动脉压和左冠状动脉压
51 | 基础卫生材料 | 一次性使用术后引流管套件 | 12Fr-24Fr | 套 | 540 | 国产 | 供体表创伤或切口引流用
53 | 功能性敷料 | 便携式伤口负压耗材 | 含引流管、引流瓶、敷料 | 套 | 1800 | 国产 | 主要用于糖尿病足、急慢性创面等；便携式负压耗材，功能敷料材质为黑色泡沫敷料，储液罐需一次性密闭式，需配备配套的便携式负压吸引机，充电式，病人可以携带机器下床活动
54 | 消毒材料 | 即效泡沫多酶清洁剂 | 各规格 | 升 | 380 | 国产、进口 | 用于严重污染手术器械及隔夜手术器械的手工预处理
55 | 检验试剂 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各规格 | 人份 | 393 | 国产 | 该产品用于定性检测全血样本的CYP2C19基因CYP2C19*2、CYP2C19*3和CYP2C19*17三个位点的多态性
56 | 检验试剂 | 载脂蛋白E测定试剂盒（APOE）（免疫透射比浊法） | 适用于奥林巴斯全自动生化仪AU5800 | ml | 35 | 国产 | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E的含量
60 | 外周血管介入 | 导丝 | 导丝直径0.014英寸,导丝长度180cm | 根 | 830 | 国产 | 适用于外周血管,导引导管插入血管内并定位
61 | 外周血管介入 | 微导管 | 导管外径：2.5F，导管长度：130cm | 根 | 3900 | 国产 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管