## Sheet1
附件 说明：1、每个序号一个包，须包含序号内所有产品方可报名。 2、所有产品报价不得高于最高采购价。 3、所有产品报价不得高于产品在广东省新招采子系统的挂网价。 3、目录内产品名称和规格仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。 4、可拓展同类产品，以保障产品系列完整性，拓展产品价格不得高于平台价格。
佛山市中医院2025年医用耗材和体外诊断试剂公开遴选目录（FSSZYY-HC-202504）
序号 | 类别 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 最高限价（元） | 采购需求
1 | 消化介入材料 | 一次性活检钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 60 | 与消化内镜配套使用，用于通过软性内窥镜钳道钳取活组织
2 | 消化介入材料 | 一次性热活检钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 580 | 与消化内镜配套使用，在内窥镜手术中用于对人体组织进行常规切割和凝血。产品需要三类医疗器械注册证
3 | 消化介入材料 | 一次性使用异物钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 350 | 与消化内镜配套使用，通过软性内镜抓取结石、异物或切除后的组织
4 | 消化介入材料 | 一次性高频止血钳 | 可通过钳道2.8mm | 支 | 1917 | 与消化内镜配套使用，利用高频电流对消化道内的组织进行电烧、凝固和止血
5 | 消化介入材料 | 一次性使用黏膜切开刀 | 刀长1.5mm-4.5mm，工作长度1650mm-2300mm，最小工作通道直径2.8mm | 把 | 3960 | 与消化内镜配套使用，用于在消化道内利用高频电流凝固和切开组织
6 | 泌尿介入材料 | 一次性使用泌尿混合导丝 | 斑马导丝，材质合金；外径2Fr-2.7Fr；导丝长度为150cm-180cm | 根 | 1200 | 泌尿道用，内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、引导作用
7 | 泌尿介入材料 | 内窥镜导引管鞘 | 外径4.0mm；长度400mm；器械通道内径：≥1.2 mm；图像通道内径：≥0.7 mm | 套 | 3500 | 经尿道膀胱做疾病检查和手术时导入内窥镜用，能适配品牌硕通硬管内窥镜使用
8 | 泌尿介入材料 | 一次性使用输尿管导引鞘（末端可弯） | 末端可弯曲，外鞘直径为12Fr，长度 为40cm、50cm | 套 | 2500 | 用于泌尿外科输尿管镜手术中，用作建立器械通道；末端可弯
9 | 泌尿介入材料 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 插入部外径8.6Fr，工作通道内径3.6Fr，像素≥16万像素，观察景深2mm-50mm，工作长度540mm、670mm | 套 | 3800 | 用于泌尿系统上尿路疾病检查、诊断或治疗中成像
10 | 肿瘤介入材料 | 一次性射频消融电极针 | 刀杆有效长度120mm,带吸引软管和滴注管,连接器直径为15mm | 根 | 2450 | 用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。产品需要三类医疗器械注册证
11 | 等离子刀头 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 长度120-150mm，电极直径1.5-2.0mm | 根 | 1200 | 用于外科手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。产品需要三类医疗器械注册证
12 | 肿瘤介入材料 | 一次性使用无菌微波消融针 | 针尖长度：100mm-150mm,针尖直径：1.6mm-2.0mm | 根 | 8800 | 用于人体组织间实体瘤及下肢静脉曲张的辅助治疗。产品需要三类医疗器械注册证
13 | 非血管介入通用材料 | 活检针 | 半自动，针管外径:0.8mm；针管内径：0.5mm；针管长度：8cm； | 根 | 210 | 用于经皮穿刺，从器官、软组织提取样本，进行组织学的活检
|  |  | 全自动，针管外径:1.0mm、1.2mm；针管内径：0.6mm、0.8mm；针管长度：16-25cm； | 根 | 710
|  |  | 手动，针管外径:1.0mm、1.2mm；针管内径：0.6mm、0.8mm；针管长度：16-25cm； | 根 | 255
|  |  | 手动，针管外径:0.8mm；针管内径：0.5mm；针管长度：15cm； | 根 | 1700 | 用于骨髓和骨肿瘤的取样
14 | 非血管介入通用材料 | 一次性使用引流导管 | 导管外径8Fr和10Fr；导管长度30cm；锁定式猪尾管 | 根 | 1559 | 适用于肾造口术、脓肿、囊肿、经皮经肝胆和其他常用引流应用
15 | 非血管介入通用材料 | 经皮气管切开组套 | 内径：8.0mm；外径：11.0mm；长度：76.5 mm；套囊充气直径：20.0 mm | 套 | 2135 | 供临床气管切开时建立人工通道用
16 | 非血管介入通用材料 | 一次性双极电凝切割钳 | 工作部分直径5mm，长度330mm | 把 | 475 | 用于在内窥镜手术中进行切割、电凝止血；产品需要三类医疗器械注册证
17 | 其他非血管介入材料 | 一次性使用输卵管造影导管 | 各规格 | 根 | 1990 | 通过宫腔镜操作通道或其他子宫介入器械通道插入输卵管，注入色素液或造影剂来评估输卵管的通畅性，并进行注液疏通操作
18 | 冠脉介入治疗材料 | 双腔微导管 | 导管长度145cm，头端外径1.7Fr， | 根 | 5130 | 在对冠状动脉完全闭塞等导丝难以通过狭窄部位的患者实施经皮腔内冠状动脉成形术时，确保导丝通过部位所需的导管
19 | 心血管内科介入耗材 | 左心耳封堵器系统 | 盘体径为 16mm-36mm，腰径为 22mm-40mm | 个 | 72000 | 用于患有非瓣膜性房颤且具有高卒中风险，同时存在口服抗凝药禁忌或不能长期坚持服用抗凝药的患者，以预防因左心耳血栓脱落引发的脑卒中等血栓栓塞事件
| 心血管内科介入耗材 | 左心耳封堵器系统--输送器 | 外径：10F（约3.33 mm） 输送鞘管外径：4.1 mm 输送鞘管长度：900 mm | 个 | 6630
20 | 心血管内科介入耗材 | 导丝 | 直径：0.035英寸；弯型：直型（S）；长度：260cm；半弹簧 | 个 | 680 | 适用于引导导管插入血管并定位的介入诊断与治疗
21 | 心血管内科介入耗材 | 卵圆孔未闭封堵器 | 左盘直径为18mm-25mm，右盘直径为18mm-35mm | 个 | 27988 | 用于先心病介入治疗。双盘结构容易释放回收，便于精确定位，灵活易形变腰部设计可以更好贴合房间隔
| 心血管内科介入耗材 | 传送系统和交换系统 | 传送导管内径小于或等于9F，长度80cm | 根 | 2250 | 用于先心病介入治疗。用于通路建立，搭配卵圆孔未闭封堵器使用
22 | 心血管内科介入耗材 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 封堵器直径4mm-40mm | 个 | 24035 | 用于先心病介入治疗。用于房间隔缺损封堵
|  | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 封堵器直径4mm-14mm | 个 | 24035 | 用于先心病介入治疗。用于室间隔缺损封堵
|  | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 封堵器的直径为4-14mm，封堵器的长度6-16mm | 个 | 15190 | 用于先心病介入治疗。用于动脉导管缺损损封堵
|  | 导引系统 | 鞘管外径5F-14F；鞘管内径0.071英寸；鞘管长度45-130cm | 根 | 7000 | 用于先心病介入治疗。用于房缺，室缺，动脉导管未闭介入手术通路建立
|  | 可调弯输送系统 | 鞘管外径2-6mm，长度30-80cm | 根 | 13000 | 用于先心病介入治疗。用于房缺，室缺介入手术通路建立
23 | 外周血管介入 | 栓塞弹簧圈 | 直径5mm、7mm、14mm，长度2-16cm | 套 | 2100 | 该产品用于在荧光屏监视下，通过导管进行动静脉血管畸形的介入性栓塞治疗
24 | 神经介入治疗材料 | 非粘附性液体栓塞剂 | 各规格型号 | 套 | 6402 | 该产品用于脑血管畸形的血管内栓塞治疗
25 | 外周血管介入 | 温度敏感型液体栓塞剂 | 5ml | 瓶 | 11500 | 本产品适用于富血运性恶性肿瘤的栓塞治疗
26 | 神经外科材料 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 3ml | 支 | 7480 | 适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏
27 | 外周血管介入 | 外周球囊扩张导管 | 球囊直径:2mm-8mm,球囊长度:40mm-200mm,使用长度：130cm-150cm | 根 | 5000 | 该产品适用于髂动脉及股动脉的经皮腔内血管成形术（PTA），还可用于血液透析患者动静脉瘘狭窄的经皮腔内血管成形术（PTA）
28 | 外周血管介入 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 球囊直径:3mm-12mm,球囊长度：4mm-150mm, | 根 | 7000 | 本产品用于外周血管系统（包括骼动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术(PTA) , 并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。还适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张
29 | 血管通路介入治疗球囊 | 高压球囊导管套件 | 球囊直径:4mm-10mm；球囊长度:40mm-80mm; 导管长度:50mm-75cm; 导丝长度:150cm； | 套 | 5500 | 适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。球囊长度不超过120mm球囊扩张导管适用于治疗胆管狭窄
30 | 外周血管介入 | 刻痕球囊扩张导管 | 球囊直径：4mm-8mm,球囊长度:40mm-80mm,导管长度:135cm | 根 | 6000 | 该产品预期用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉内的病变，并用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗
31 | 外周血管介入 | 灌注系统-溶栓导管 | 导管外径5F；导管长度135cm；溶栓段长度20cm、30cm； | 套 | 3000 | 适用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药
32 | 外周血管介入 | 导引鞘 | 导管鞘外径2.4-3.6mm，导管鞘内径1.8-2.7mm，有效长度45cm | 根 | 2178 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路
33 | 外周血管介入 | 支持导管 | 导管外径4Fr，导管工作长度135cm;150cm | 根 | 3200 | 该产品旨在用于周围血管系统的经皮、单腔导管。该产品旨在接入血管系统期间引导和支持导丝，使能进行导丝更换并为传输生理盐水或诊断造影剂提供导管
34 | 外周血管介入 | 腔静脉过滤器 | 外径：6-8F；内径：5-6F；鞘长70cm-100cm；适用血管直径：18-30mm； | 套 | 18300 | 预期在以下情况下经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞：1）当抗凝剂治疗禁忌使用时的肺血栓栓塞；2）血栓栓塞疾病抗凝剂治疗失败；3）大量肺栓塞在常规治疗疗效下降时的紧急处理；4）当抗凝剂治疗失败或禁忌使用的慢性、复发性肺栓塞
35 | 外周血管介入 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 直径：9F/10F； | 套 | 5454 | 经颈静脉肝内穿刺器械被设计用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压
36 | 口腔材料 | 骨填充材料 | 100mg；颗粒直径为 0.25-1.0mm | 瓶 | 950 | 该产品适用于颌面外科和牙科手术的骨缺损修复
37 | 口腔材料 | 无托槽隐形矫治器 | 各规格型号 | 套 | 13000 | 适用于口腔错颌畸形的正畸矫治
38 | 血液吸附材料 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂体积330ml，用于开展双重吸附治疗 | 套 | 2242 | 与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物
| 血液吸附材料 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 吸附剂体积330ml，用于开展双重吸附治疗 | 套 | 3705 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症
39 | 吻合器 | 一次性使用包皮环切吻合器 | 内环直径15mm-25mm | 个 | 205 | 用于儿童或成人包皮过长者的环切术
40 | 吻合器 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 切割环直径:11mm-30mm；钉数6-20枚 | 个 | 1400 | 用于临床包皮切割缝合手术
41 | 修补材料 | 双层人工真皮修复材料 | 长30mm,宽20mm | 片 | 3880 | 该产品适用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建
| 修补材料 | 双层人工真皮修复材料 | 长80mm,宽60mm | 片 | 8680
42 | 基础卫生材料 | 一次性使用皮肤点刺针 | 针尖深度280-530um | 根 | 60 | 用于治疗雄激素性脱发、斑秃等
43 | 基础卫生材料 | 一次性使用肛门镜 | 儿童型和成人型 | 个 | 3.8 | 用于行肛门镜检查，检查及治疗、组织活检肛门、肛管远端直肠
44 | 基础卫生材料 | 一次性使用切口牵开保护器 | 外环外径50-230mm；置入环外径40-220mm；通道长度25-250mm | 套 | 800 | 用于切口手术及微创手术，扩大切口术野，防止切口损伤，减少切口感染
45 | 高频电刀 | 消融电极（单级） | 刀头可伸缩，刀头需含针状和刀状 | 套 | 331 | 与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用
|  | 消融电极（单级） | 钩头直径1-3mm，杆长300-360mm | 套 | 1104
|  | 消融电极（单级） | 刀头可伸缩；需含针状和刀状；带LED灯 | 套 | 980
|  | 双极消融电极 | 滴水型，带涂层，电极长度16cm-23cm，镊尖为0.3mm-0.9mm | 套 | 1280
46 | 基础卫生材料 | 持续葡萄糖监测系统 | 传感器寿命≥7天 | 套 | 520 | 产品用于糖尿病患者（≥3岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测；产品包括：传感器套装（包括传感器组件包和敷贴器）、读取器套装或持续葡萄糖监测系统软件
47 | 基础卫生材料 | 一次性使用止血夹 | 1.一体化设计，无需安装；2、可同步旋转；3、可反复开合；4.夹子开幅为9mm和11mm； | 个 | 258 | 与消化内镜配套使用，供内镜下在胃肠道止血和创面夹闭用
48 | 基础卫生材料 | 两件式造口袋 | 造口袋（开口型、闭口型，袋体≥300ml） | 个 | 37 | 适用于造口者收集造口排泄物，可用于回肠、结肠或尿道造口等
|  |  | 造口底盘（含平面底盘、微凸底盘、深凸底盘） | 个 | 81
49 | 基础卫生材料 | 一次性使用子宫支架 | 各规格型号 | 个 | 970 | 产品用于人工流产、清宫术后放置，预防或减少宫腔粘连
50 | 基础卫生材料 | 一次性使用压力监测传感器 | 测压范围 -50 mmHg ～ 300 mmHg | 个 | 218 | 该产品适用于连接有创监护仪，测量人体动脉压、中心静脉压、肺动脉压和左冠状动脉压
51 | 基础卫生材料 | 一次性使用术后引流管套件 | 12Fr-24Fr | 套 | 540 | 供体表创伤或切口引流用
52 | 基础卫生材料 | 佰通系列鼻胃肠管 | 带有导丝手柄、鼻管接头、导丝、鼻管；管径2.8mm×4.0mm、3.2mm×4.6mm；管长130mm-150mm | 根 | 220 | 适用于经胃、十二指肠或空肠营养供给和胃肠减压
53 | 功能性敷料 | 便携式伤口负压耗材 | 含引流管、引流瓶、敷料 | 套 | 1800 | 主要用于糖尿病足、急慢性创面等；便携式负压耗材，功能敷料材质为黑色泡沫敷料，储液罐需一次性密闭式，需配备配套的便携式负压吸引机，充电式，病人可以携带机器下床活动
54 | 消毒材料 | 即效泡沫多酶清洁剂 | 各规格 | 升 | 380 | 用于严重污染手术器械及隔夜手术器械的手工预处理
55 | 检验试剂 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 各规格 | 人份 | 393 | 该产品用于定性检测全血样本的CYP2C19基因CYP2C19*2、CYP2C19*3和CYP2C19*17三个位点的多态性
56 | 检验试剂 | 载脂蛋白E测定试剂盒（APOE）（免疫透射比浊法） | 适用于奥林巴斯全自动生化仪AU5800 | ml | 35 | 用于体外定量测定人血清中载脂蛋白E的含量
57 | 疝修补材料 | 疝修补补片 | 弧面立体，长度150mm，宽度105mm | 片 | 2732 | 用于腹腔外修补腹股沟疝
|  |  | 网塞，直径48mm，高度41mm | 片 | 941 | 用于腹股沟疝气修复手术
58 | 外周血管介入 | 外周血栓抽吸导管套装 | 8Fr-12Fr | 套 | 13800 | 适用于去除外周血管系统中的血栓
59 | 骨科材料 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 |  | 套 | 1080 | 适用于骨科手术中骨水泥的搅拌和输送
60 | 外周血管介入 | 导丝 | 导丝直径0.014英寸,导丝长度180cm | 根 | 830 | 适用于外周血管,导引导管插入血管内并定位
61 | 外周血管介入 | 微导管 | 导管外径：2.5F，导管长度：130cm | 根 | 3900 | 用于将对照介质、栓塞材料及其他药剂或器械(如支架、弹簧圈)选择性输送至目标血管
62 | 中医类材料 | 揿针 | 0.4mm*2.1mm、0.3mm×2.1mm；子弹头型，含进针器 | 根 | 13 | 用于人体体表穴位（含耳穴）的表浅侵入式刺激用